## Electrico
PRESUPUESTO DE OBRA
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION, MODERNIZACION Y/O EXPANSION DE ALUMBRADO PUBLICO
MUNICIPIO | Turbaco
PROYECTO | ILUMINACION TRONCAL DE OCCIDENTE |  | FECHA
DURACIÓN | 1 MES DE PLANEACIÓN - 8 MESES DE EJECUCIÓN Y CIERRE DE PROYECTO (1 CONTRATISTA)
ALCANCE | ILUMINACION DE ALUMBRADO TRONCAL DE OCCIDENTE
ÍTEMS | ACTIVIDADES | COD SIESA | UNIDAD | DURACIÓN (MES) | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD REPLANTEO | Valor TOTAL
1 | MANO DE OBRA DIRECTA
1.1 | MANO DE OBRA ELECTRICA
1.1.1 | Instalación luminaria LED de alta potencia con escalera (Incluye desmonte, instalación de collarines, fotocelda, conexión a la red). Potencia mayores a 75 W | 7157 | Und |  | 580 | 39550 | 22939000 | 580 | 22939000
1.1.2 | Instalacion de red de baja tension con Cable 4# 1/0 awg AL subterraneo en tuberia pvc 2" | 10713 | ml |  | 4892 | 4500 | 22014000 | 4892 | 22014000
1.1.2 | Instalacion de red de baja tension con Cable 2# 1/0+1#4 awg AL subterraneo en tuberia pvc 2" | 10713 | ml |  | 7450 | 4500 | 33525000 | 7450 | 33525000
1.1.2 | Instalacion de red de baja tension con Cable 3# 2/0+1#4 awg AL subterraneo en tuberia pvc 2" | 10713 | ml |  | 483 | 4500 | 2173500 | 483 | 2173500
1.1.2 | Instalacion de red de baja tension con Cable 3# 4/0+1#4 awg AL subterraneo en tuberia pvc 2" | 10713 | ml |  | 428 | 4500 | 1926000 | 428 | 1926000
1.1.3 | Retiro de poste existente de 12 mts. Relleno, compactación y resane en concreto. Incluye: disposición final de escombros. | 8702 | Und |  | 120 | 112500 | 13500000 | 120 | 13500000
1.1.4 | Instalación de Poste Translucido de 12m para alumbrado público con manguera LED (Todo Costo,Transporte, Excavacion, Hincada, aplomada, fundida y dispocisión final de escombros) | 9485 | Und |  | 464 | 120000 | 55680000 | 464 | 55680000
1.1.5 | Instalación de Poste concreto de 12m (Todo Costo,Transporte, Excavacion, Hincada, aplomada, fundida y dispocisión final de escombros) | 5127 | Und |  | 1 | 235000 | 235000 | 1 | 235000
1.1.8 | Instalación de tuberia IMC de 2" x 3mts adosado a muro | 10712 | Ml |  | 84 | 10000 | 840000
1.1.9 | Instalación de tablero a todo costo | 10715 | Und |  | 14 | 150000 | 2100000
1.1.10 | Instalacion de red de baja tension con cable encauchetada 3x12 awg Cu aereo | 10713 | ml |  | 7320 | 3500 | 25620000
1.1.11 | Instalación de Centro de transformación conectado a una red tipo horizontal trafo 1F hasta (30KVA) | 8694 | Und |  | 14 | 350000 | 4900000
1.1.13 | Instalación de Puentes en caliente | 10716 | Und |  | 14 | 600000 | 8400000
1.1.14 | Instalación de sistema puesta a tierra | 9482 | Und |  | 56 | 90000 | 5040000
1.1.15 | Cimentacion Postes translucidos | 9993 | Und |  | 465 | 90000 | 41850000
1.1.16 | Confinamiento Registros Baja tension | 5122 | Und |  | 455 | 60141 | 27364155
1.1.17 | Cimentacion canalizacion | 5122 | ML |  | 241.5 | 4000 | 966000
1.1.17 | Instalacion de flanches | 10307 | Und |  | 22 | 80000 | 1760000
1.1.17 | Extension de Red de media tension | 10713 | ml |  | 28 | 12000 | 336000
| SUBTOTAL MANO DE OBRA MODERNIZACIÓN | [5 empty] | 271168655
1.2 | AIU |  |  |  |  | SUBTOTAL | 271168655
1.2.1 | Administración |  | % |  | 8% |  | 21693492.4
1.2.2 | Imprevistos |  | % |  | 4% |  | 10846746.2
1.2.3 | Utilidad |  | % |  | 4% |  | 10846746.2
1.2.4 | IVA |  | % |  | 19% |  | 2060881.778
| TOTAL MANO DE OBRA ELECTRICA |  |  | 0 |  |  | 316616521.578
1.1 | MANO DE OBRA CIVIL
1.1.6 | Construcción e instalación de registro de baja tensión de 71x71x90 cm con tapa en concreto, impermeabilizado y con desague. Fundido en concreto y con tapa de seguridad anti robo. (Contratista Incluir material) | 8698 | Und |  | 455 | 120000 | 54600000 | 455 | 54600000
1.1.7 | Horadacion Horizontal con topo neumatico y tuberia de 2" | 10807 | Ml |  | 341 | 87000 | 29667000 | 341 | 29667000
1.1.3 | Excavacion de terreno hasta 1 m de produnfidad para tuberia pvc de 1" a 3" | 8699 | Ml |  | 13253 | 10000 | 132530000 | 13253 | 132530000
1.1.9 | Instalacion de tuberia PVC 1-3" | 10712 | Ml |  | 13253 | 3000 | 39759000 | 14 | 42000
| SUBTOTAL MANO DE OBRA MODERNIZACIÓN | [5 empty] | 256556000 |  | 368831500
1.2 | AIU |  |  |  |  | SUBTOTAL | 256556000 |  | 368831500
1.2.1 | Administración |  | % |  | 9% |  | 23090040 |  | 33194835
1.2.2 | Imprevistos |  | % |  | 3% |  | 7696680 |  | 11064945
1.2.3 | Utilidad |  | % |  | 5% |  | 12827800 |  | 18441575
1.2.4 | IVA |  | % |  | 19% |  | 2437282 |  | 3503899.25
| TOTAL MANO DE OBRA CIVIL | [5 empty] | 302607802 |  | 435036754.25
| TOTAL MANO DE OBRA CIVIL | [5 empty] | 302607802 |  | 435036754.25
| TOTAL MANO DE OBRA CIVIL+ELECTRICA | [5 empty] | 619224323.578
2 | SUMINISTRO DE MATERIALES
2.1 | Suministro e Instalacion de Luminarias LED 150w en poste traslucido (incluye instalacion de accesorios de fijacion, soporte y fotocontrol)
2.1.1 | Luminaria Led 120,4W | 9509 | Und |  | 580 | 1219654.8 | 707399784 | 580 | 707399784
2.1.2 | Fotocelda | 1700 | Und |  | 580 | 8800 | 5104000 | 580 | 5104000
2.1.3 | Brazo metalico tipo Falmingo galvanizado 1 1/2", angulo 52°/0°, 2 metros, para soporte con collarin. | 11381 | Und |  | 580 | 294346.5 | 170720970 | 580 | 170720970
2.1.4 | Conector ponchable en gel 6-2/ 14-8 | 6735 | Und |  | 1740 | 22697 | 39492780 | 1740 | 39492780
2.1.5 | Cable encauchetado 3 x 12 AWG | 701 | Ml |  | 8700 | 5462 | 47519400 | 8700 | 47519400
2.1.6 | Cinta aislante 23 | 971 | Rollo |  | 50 | 32100 | 1605000 | 50 | 1605000
| TOTAL DE SUMINISTRO DE LUMINARIAS | [5 empty] | 971841934 |  | 971841934
| TOTAL DE SUMINISTRO DE LUMINARIAS | [5 empty] | 971841934 |  | 971841934
2.2 | Instalacion de Red de baja tension Subterranea
2.2.1 | Cable Aluminio THHW # 1/0 AWG S 8000 | p3 | Ml |  | 34468 | 5900 | 203361200 | 34468 | 203361200
2.2.2 | Cable Aluminio THHW # 2 AWG S 8000 | 9032 | Ml |  | 4892 | 2243.4 | 10974712.8 | 4892 | 10974712.8
2.2.2 | Cable Aluminio THHW # 4 AWG S 8000 | 10264 | Ml |  | 8361 | 1800 | 15049800 | 8361 | 15049800
2.2.2 | Cable Aluminio THHW # 2/0 AWG S 8000 | p2 | Ml |  | 1449 | 7600 | 11012400 | 1449 | 11012400
2.2.2 | Cable Aluminio THHW # 4/0 AWG S 8000 | p1 | Ml |  | 1284 | 9400 | 12069600 | 1284 | 12069600
2.2.3 | Tubo PVC pesado de 2" x 3 mts | 3965 | Und |  | 4275 | 20000 | 85500000 | 4275 | 85500000
2.2.3 | Tubo PVC pesado de 3" x 3 mts | P5 | Und |  | 142.6667 | 52200 | 7447200 | 142.6667 | 7447200
2.2.3 | Soldadura PVC x 1/8 | 3360 | Und |  | 242 | 14000 | 3388000 | 242 | 3388000
2.2.3 | Tubo metálico IMC de 2" x 3 mts | 3907 | Und |  | 28 | 165000 | 4620000 | 28 | 4620000
2.2.3 | Cinta bandit 3/4" en acero marca eagle o similar | 972 | Ml |  | 100 | 2614 | 261400 | 100 | 261400
2.2.3 | Tubo PVC pesado de 1" x 3 mts | 3963 | Und |  | 232 | 6200 | 1438400 | 232 | 1438400
2.2.3 | Hebilla bandit 3/4" | 1851 | Und |  | 100 | 480 | 48000 | 100 | 48000
2.2.3 | Conector ponchable en gel AP2 | 11489 | Und |  | 79.518 | 42000 | 3339756 | 79.518 | 3339756
2.2.3 | Cinta señalizacion Amarillo negro peligro x 100 m | 998 | Rollo |  | 45.17 | 17000 | 767890 | 45.17 | 767890
| TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES | [5 empty] | 359278358.8 |  | 359278358.8
| TOTAL DE SUMINISTRO DE LUMINARIAS | [5 empty] | 359278358.8 |  | 359278358.8
2.2 | Instalacion de poste traslucido de 12 metros con Manguera LED
2.2.12 | Poste de 12 mts 350 KGF Traslucido | 11372 | Und |  | 418 | 1253952 | 524151936 | 418 | 524151936
2.2.14 | Poste de 10 mts 350 KGF Translucido | 10740 | Und |  | 46 | 990000 | 45540000 | 46 | 45540000
2.2.14 | Collarin antiescalante | 5633 | Und |  | 464 | 12900 | 5985600 | 464 | 5985600
2.2.15 | Cable poder manguera led | 709 | Ml |  | 464 | 1200 | 556800 | 464 | 556800
2.2.15 | Cinta led de 3,6w x 1m - 240V | 6445 | Ml |  | 9142 | 7441 | 68025622 | 9142 | 68025622
2.2.16 | Conector tipo H | 9617 | Und |  | 464 | 900 | 417600 | 464 | 417600
2.2.16 | Contrapeso tipo tuerca de ojo | 6733 | Und |  | 464 | 12000 | 5568000 | 464 | 5568000
2.2.16 | Union manguera led | 9494 | Und |  | 0 | 1092.44 | 0 | 0 | 0
2.2.16 | Cable encauchetado 2 x 16 AWG | 698 | Ml |  | 1856 | 1650 | 3062400 | 1856 | 3062400
2.2.16 | Kit stavol para SPT | 1965 | Und |  |  | 152500 | 0 |  | 0
2.2.16 | Varilla cooperweld 5/8" x 2,4 m | 4118 | Und |  | 28 | 109020.15 | 3052564.2 | 28 | 3052564.2
2.2.16 | Conector varilla / Cable cobre | 8653 | Und |  | 28 | 3500 | 98000 | 28 | 98000
| TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES | [5 empty] | 656458522.2 |  | 656458522.2
| TOTAL DE SUMINISTRO DE LUMINARIAS | [5 empty] | 656458522.2 |  | 656458522.2
2.2 | Centro de transformacion
2.2.11 | Poste de 12 mts 750 KGF de concreto | 10162 | Und |  | 1 | 980000 | 980000 | 1 | 980000
2.2.12 | Descargadores de sobretension de 15Kv | 9487 | Und |  | 28 | 103750 | 2905000 | 28 | 2905000
2.2.13 | Aislador Line post 23 kv Hibrido | 149 | Und |  | 3 | 135000 | 405000 | 3 | 405000
2.2.14 | Cable de cu Desnudo # 2 | 5385 | Ml |  | 420 | 8835 | 3710700 | 420 | 3710700
2.2.16 | Collarin para transformador | 1134 | Und |  | 28 | 8800 | 246400 | 28 | 246400
2.2.16 | Conector ampac con estribo 1/0-2/0 | 1587 | Und |  | 34 | 13100 | 445400 | 37 | 484700
2.2.16 | Conector amovible P 4/0 - 2 S 6-4/0 | 1185 | Und |  | 28 | 15000 | 420000 | 28 | 420000
2.2.16 | Conector compresion cobre 2-2 | 1194 | Und |  | 28 | 5600 | 156800 | 28 | 156800
2.2.16 | Conector varilla / Cable cobre | 8653 | Und |  | 14 | 3500 | 49000 | 14 | 49000
2.2.16 | Cortacircuito completo 27KVA 200A | 1268 | Und |  | 28 | 300000 | 8400000 | 28 | 8400000
2.2.16 | Cruceta metalica autosoportada de 2,4 m | 1288 | Und |  | 36 | 138655.5 | 4991598 | 40 | 5546220
2.2.16 | Esparrago de 5/8 x 12" | 1549 | Und |  | 36 | 5600 | 201600 | 40 | 224000
2.2.16 | Fusible de expulsión 2 (VS) | 1714 | Und |  | 28 | 11000 | 308000 | 28 | 308000
2.2.16 | Medidor Monofasico 480/240 | 8991 | Und |  | 14 | 650252 | 9103528 | 14 | 9103528
2.2.16 | Tablero para medida directa con espacio para Interruptor | na | Und |  | 14 | 65000 | 910000 | 14 | 910000
2.2.16 | Terminal aluminio cable # 1/0 | 3664 | Und |  | 42 | 5600 | 235200 | 42 | 235200
2.2.16 | Transformador Monofasico 15 kVA 13200/480-240 | 3849 | Und |  | 14 | 2200000 | 30800000 | 14 | 30800000
2.2.16 | Varilla cooperweld 5/8" x 2,4 m | 4118 | Und |  | 14 | 109020.15 | 1526282.1 | 14 | 1526282.1
2.2.16 | breaker 2 polo 20 amperios riel | 491 | Und |  | 14 | 22100 | 309400 | 14 | 309400
2.2.16 | Conector recto coraza 1" | 1202 | Und |  | 28 | 4550 | 127400 | 28 | 127400
2.2.16 | Coraza LT 1" | 1251 | Ml |  | 14 | 5900 | 82600 | 14 | 82600
2.2.16 | Cable AAAC 1/0 awg | 10543 | Ml |  | 84 | 2773.17 | 232946.28 | 84 | 232946.28
2.2.16 | Grapa tipo pistola 1/0 | 1798 | Und |  | 6 | 31000 | 186000 | 6 | 186000
2.2.16 | Aislador suspensión polimerico 15kV | 153 | Und |  | 6 | 45000 | 270000 | 6 | 270000
2.2.16 | Grillete largo recto 5/8 | 1811 | Und |  | 6 | 10924.33 | 65545.98 | 6 | 65545.98
0
| TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES | [5 empty] | 67068400.36 |  | 67684722.36
| TOTAL DE SUMINISTRO DE LUMINARIAS | [5 empty] | 67068400.36 |  | 67684722.36
2.3 | Obras Civiles
2.2.11 | Arena Rio | Ar | M3 |  | 234.5 | 85000 | 19932500
2.2.12 | Cemento 50 kg | Cm | Bulto |  | 2940 | 25000 | 73500000
2.2.13 | Triturado 1/2" | Tr | M3 |  | 234.5 | 115000 | 26967500
2.2.14 | Plastocrete DM | Pl | Kg |  | 735 | 19800 | 14553000
2.2.11 | Platina 2"x 316 x 6m | PT | Ml |  | 35.6417 | 55600 | 1981676.6667
2.2.12 | Angulo 2"x2"x3/16 x 6m | Ag | Ml |  | 35.6417 | 117800 | 4198588.3333
2.2.13 | Varilla 3/8 x 6m | Vr | Ml |  | 151.6667 | 18000 | 2730000
2.2.14 | Alambre Negro | An | KG |  | 420 | 7268 | 3052560
2.2.11 | Formaleta Metalica | Fm | Und |  | 10 | 350000 | 3500000
| TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES | [5 empty] | 150415825
| SUBTOTAL MATERIALES MODERNIZACIÓN | [5 empty] | 2205063040.36 |  | 2055263537.36
| TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS | [5 empty] | 2205063040.36 |  | 2055263537.36
| TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS | [5 empty] | 2205063040.36 |  | 2055263537.36
3 | PERSONAL REQUERIDO
3.1 | PERSONAL REQUERIDO PARA EL PROYECTO
3.1.2 | Auxiliar de Taller para luminaria y manguera led | 9501 | Und | 1 | 580 | 3000 | 1740000 | 1.8 | 5400
3.1.2 | ARL Auxiliar de taller | 9476 | Unidad | 1 | 2 | 120000 | 240000 | 2 | 240000
3.1.2 | Examenes médicos Supervisor de Terreno | 9476 | Unidad | 1 | 1 | 165000 | 165000 | 1 | 165000
3.1.2 | Examenes médicos Ayudante | 9476 | Unidad | 1 | 3 | 195000 | 585000 | 3 | 585000
3.1.2 | Ingeniero Residente | 9501 | Und | 1 | 8 | 3100000 | 24800000 | 8 | 24800000
3.1.2 | Topografo | 9501 | Km | 1 | 15 | 280000 | 4200000 | 15 | 4200000
3.1.2 | SISO | 9501 | Und | 1 | 8 | 1400000 | 11200000 | 8 | 11200000
3.1.2 | Vigilante | 9501 | Und | 1 | 3 | 1454850 | 4364550 | 8 | 11638800
3.1.2 | Supervisor de terreno | 9661 | Mensual | 1 | 8 | 2100000 | 16800000 | 8 | 16800000
| TOTAL PERSONAL REQUERIDO | [5 empty] | 64094550 |  | 69634200
| TOTAL PERSONAL REQUERIDO | [5 empty] | 64094550 |  | 69634200
4 | OTROS GASTOS
4.1 | GASTOS DE OFICINA
4.1.1 | Servicios de internet | 7196 | día | 15 | 0.5 | 40000 | 300000 | 1 | 300000
4.1.2 | Combustible de camioneta | 6199 | GL | 40 | 8 | 9000 | 2880000 | 1 | 2880000
4.1.3 | Compra de Vehiculo | 6044 | Mensual | 1 | 1 | 98000000 | 98000000 | 1 | 98000000
4.1.3 | Alquiler de Portatil | 6044 | Mensual | 2 | 8 | 80000 | 1280000 | 1 | 1280000
4.1.3 | Compra de señalizacion | SE | Unidad | 1 | 1 | 1424000 | 1424000 | 1 | 1424000
4.1.3 | Medidor de resistencia de puesta a tierra | 5371 | Unidad | 1 | 1 | 6139210 | 6139210 | 1 | 6139210
4.1.3 | Alquiler de bodega / Baño portatil | 10421 | Unidad | 1 | 8 | 500000 | 4000000 | 1 | 4000000
4.1.3 | Camisa manga larga Indigo | 791 | Unidad | 1 | 30 | 30000 | 900000 | 1 | 900000
4.2 | PAPELERIA
4.2.1 | Papeleria (planos por cuadrante) | 9475 | Mensual | 2 | 1 | 5000 | 10000 | 1 | 10000
4.4 | ENVIOS
4.4.1 | Envío de luminarias CTG - Destino | 7179 | Unidad | 4 | 2 | 600000 | 4800000 | 3 | 7200000
4.4.2 | Descargo de posteria | 4948 | Global | 8 | 1 | 750000 | 6000000 | 2.5 | 15000000
4.4.3 | Descargo y cargue de material desmontado | 4948 | Global | 3 | 1 | 100000 | 300000 | 2 | 600000
4.4.4 | - | - | - |  |  | 0 | 0
| TOTAL OTROS GASTOS | [5 empty] | 126033210 |  | 137733210
| TOTAL OTROS GASTOS | [5 empty] | 126033210 |  | 137733210
| COSTOS DE INVERSION | [5 empty] | 126033210 |  | 137733210
5 | IMPREVISTOS
5.1 | IMPREVISTOS
5.1.1 | Caja menor 3% de la inversión | 7482 | Global | 1 | 1 | 4110451 | 4110451 | 1 | 3480294.034
| TOTAL IMPREVISTOS | [5 empty] | 4110451 |  | 3480294.034
| TOTAL IMPREVISTOS | [5 empty] | 4110451 |  | 3480294.034
6 | VIÁTICOS
6.1 | VIÁTICOS PARA PERSONAL OPERATIVO
6.1.1 | VIATICOS INGENIERO RESIDENTE O ING PROYECTOS | [8 empty] | 280807154
6.1.1.2 | Transporte interno | 5580 | Unidad | 1 | 320 | 3000 | 960000 | 1 | 960000 | 5%
6.1.1.3 | Alimentación e hidratación | 5581 | Unidad | 1 | 32 | 50000 | 1600000 | 1 | 1600000 | 14040357.7
| TOTAL VIÁTICOS | [5 empty] | 2560000 |  | 2560000
| TOTAL VIÁTICOS | [5 empty] | 2560000 |  | 2560000
7 | CERTIFICACION
7.1 | CERTIFICACIONES
7.1.1 | Certificación RETIE y Retilap | 9478 | Global | 1 | 1 | 38905265 | 38905265 | 1 | 38905265
7.1.1 | Factibilidad ante el operador de red (AFINIA) | 9480 | Global | 1 | 1 | 14700000 | 14700000 | 1 | 14700000
7.1.2 | Polizas de la ANI para permiso de obra en vía concesionada | 9481 | Global | 1 | 1 | 15120000 | 15120000 | 1 | 15120000
| TOTAL CERTIFICACION | [5 empty] | 68725268 |  | 68725265
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA | [5 empty] | 3089810842.938 |  |  | 2772433260.644
Alvaro Navarro C
| Elaboró |  |  |  |  | Aprobó

## Material
Item | Descripcion | Siesa | Unidad | Valor
| - | - | - | 0
| Aislador Line post 23 kv Hibrido | 149 | Und | 135000
| Aislador Line post 23 kv | 151 | Und | 45000
| Aislador suspensión polimerico 15kV | 153 | Und | 45000
| Aislador tensor 3/8 | 156 | Und | 6406
| Aislador tipo carrete (ansi 53-2) | 148 | Und | 2250
| Alambre acero galvanizado 10 grado comun | 10165 | Und | 0
| Alambre aluminio aislado # 6 | 9614 | Und | 1600
| Alambre aluminio aislado # 8 | 176 | Und | 0
| Amarra plastica de 100 mm | 8809 | Und | 46.22
| Amarra plastica de 200 mm | 9647 | Und | 68
| Amarra plastica de 300 mm | 8808 | Und | 81.93
| Arandela cuadrada de 5/8 x 2 x 2 | 272 | Und | 621
| Arandela cuadrada de 5/8 x 4 x 4 | 276 | Und | 3631
| Arandela plana redonda 1/2 | 4279 | Und | 224.77
| Arandela plana redonda 1/4 | 4280 | Und | 150
| Arandela plana redonda 5/8 | 4286 | Und | 237.61
| Arandela Presion 1/2 | 288 | Und | 800
| Arandela Presion 5/8 | 4297 | Und | 276.45
| Base para fotocelda con soporte en L | 372 | Und | 4100
| Bloque anclaje de 400x300x100mm | 10168 | Und | 65000
| Brazo metalico galvanizado 1 1/2", angulo 52°/0°, 1.5 metros, para soporte con collarin. | 7172 | Und | 23400
| Brazo metalico galvanizado 1 1/2", angulo 52°/0°, 2 metros, para soporte con collarin. | 7173 | Und | 30300
| Brazo metalico tipo Falmingo galvanizado 1 1/2", angulo 52°/0°, 2 metros, para soporte con collarin. | 11381 | Und | 294346.5
| breaker 1 polo 20 amperios riel | 7240 | Und | 8490
| breaker 1 polo 50 amperios riel | 5553 | Und | 12876
| breaker 2 polo 15 amperios riel | 490 | Und | 22100
| breaker 2 polo 20 amperios riel | 491 | Und | 22100
| breaker 2 polo 40 amperios riel | 495 | Und | 37805
| breaker 2 polo 60 amperios riel | 496 | Und | 37805
| Cable #6 Cu forrado AWG THHN/THWN-2, 90 C°, 600 V. | 7220 | Ml | 6250
| Cable #8 Cu forrado AWG THHN/THWN-2, 90 C°, 600 V. | 687 | Ml | 3160
| Cable AAAC 1/0 awg | 10543 | Ml | 2773.17
| Cable ACSR 2 awg | 662 | Ml | 1335
| Cable ACSR 4 awg | 6438 | Ml | 1250
| Cable Aluminio THHW # 4/0 AWG S 8000 | p1 | Ml | 9400
| Cable Aluminio THHW # 2/0 AWG S 8000 | p2 | Ml | 7600
| Cable Aluminio THHW # 1/0 AWG S 8000 | p3 | Ml | 5900
| Cable Aluminio THHW # 2 AWG S 8000 | 9032 | Ml | 2243.4
| Cable Aluminio THHW # 4 AWG S 8000 | 10264 | Ml | 1800
| Cable Aluminio THHW # 6 AWG S 8000 | 4341 | Ml | 862
| Cable Cuadruplex 3 x 2 + 2 AWG Al autosoportado | 9490 | Ml | 10950
| Cable Cuadruplex 3 x 4 + 4 AWG Al autosoportado | 9613 | Ml | 8650
| Cable de acero Galvanizado 1/4" extra alta resistencia | 10169 | Ml | 1668
| Cable de acero Galvanizado 3/8" extra alta resistencia | 710 | Ml | 2050
| Cable de cu Desnudo # 2 | 5385 | Ml | 8835
| Cable de cu Desnudo # 8 | 7325 | Ml | 2349
| Cable encauchetado 3 x 10 AWG | 700 | Ml | 9580
| Cable encauchetado 3 x 12 AWG | 701 | Ml | 5462
| Cable encauchetado 3 x 14 AWG | 6734 | Ml | 3800
| Cable encauchetado 3 x 8 AWG | 704 | Ml | 16200
| Cable encauchetado 2 x 16 AWG | 698 | Ml | 1650
| Cable poder manguera led | 709 | Ml | 1200
| Cable triplex 2 x 1/0 + 1/0 AWG Al autosoportado | 667 | Ml | 0
| Cable triplex 2 x 2 + 2 AWG Al autosoportado | 719 | Ml | 7178
| Cable triplex 2 x 4 + 4 AWG Al autosoportado | 670 | Ml | 5000
| Caja prefabricada de 30x30 cm | 6233 | Und | 81000
| Caja prefabricada de 40x40 cm | 10971 | Und | 133000
| Caja radwelt 2x2 - 3 salidas 3/4 | 731 | Und | 0
| Caja radwelt 4x4 - 3 salidas 3/4 | 734 | Und | 0
| Caja de paso intemperie plastica 40x30x12 ip65 | 6180 | Und | 180000
| Capacete galvanizado de 1 1/2" | 9994 | Und | 5244
| Capacete galvanizado de 1" | 809 | Und | 2100
| Capacete galvanizado de 2" | 808 | Und | 9374
| Capacete galvanizado de 3/4" | 807 | Und | 2069
| Cinta aislante 23 | 971 | Rollo | 32100
| Cinta aislante Super 33 | 968 | Rollo | 14000
| Cinta aislante temflex color blanco | 1004 | Rollo | 2745.5
| Cinta aislante temflex color rojo | 1007 | Rollo | 2745.5
| Cinta aislante temflex color verde | 1008 | Rollo | 2745
| Cinta bandit 1/2" en acero marca eagle o similar | 7324 | Ml | 1446.03
| Cinta bandit 3/4" en acero marca eagle o similar | 972 | Ml | 2614
| Cinta bandit 5/8" en acero marca eagle o similar | 973 | Ml | 1750
| Cinta led de 3,6w x 1m - 240V | 6445 | Ml | 7441
| Cinta señalizacion Amarillo negro peligro x 100 m | 998 | Rollo | 17000
| Collarin antiescalante | 5633 | Und | 12900
| Collarin de 5" a 6" dos salidas con tornillos 5/8 x 4" | 6740 | Und | 12050
| Collarin de 5" a 6" una salida con tornillos 5/8 x 4" | 5360 | Und | 11800
| Collarin de 6" a 7" dos salidas con tornillos 5/8 x 4" | 9604 | Und | 13380
| Collarin de 6" a 7" una salida con tornillos 5/8 x 4" | 9607 | Und | 12900
| Collarin de 7" a 8" dos salidas con tornillos 5/8 x 10" | 7446 | Und | 13500
| Collarin de 7" a 8" una salida con tornillos 5/8 x 10" | 1124 | Und | 13395
| Collarin de 8" a 9" dos salidas con tornillos 5/8 x 4" | 7447 | Und | 15200
| Collarin de 8" a 9" Una salida con tornillos 5/8 x 4" | 1125 | Und | 14900
| Collarin para transformador | 1134 | Und | 23200
| Conduleta 1 LB | 1167 | Und | 18333
| Conduleta 1 1/2 LB | 1163 | Und | 19200
| Conduleta 1/2 LB | 1170 | Und | 5300
| Conduleta 3/4 LB | 1180 | Und | 15000
| Conduleta 1 T | 10299 | Und | 18333
| Conduleta 1 1/2 C | 5596 | Und | 19200
| Conduleta 1 1/2 LL | 1164 | Und | 19200
| Conduleta 1 1/2 LR | 5600 | Und | 19200
| Conduleta 1 LR | 4397 | Und | 18333
| Conduleta 1/2 T | 1175 | Und | 5300
| Conduleta 1/2 LR | 1172 | Und | 5300
| Conduleta 3/4 T | 1182 | Und | 15000
| Conduleta 3/4 LR | 1181 | Und | 15000
| Conector amovible P 4/0 - 2 S 6-4/0 | 1185 | Und | 15000
| Conector ampac con estribo 1/0-2/0 | 1587 | Und | 13100
| Conector compresion cobre 2-2 | 1194 | Und | 5600
| Conector de perforación CP120 | 6742 | Und | 8700
| Conector de perforación CP70 | 1193 | Und | 5630
| Conector Imc 1" | na1 | Und | 15600
| Conector Imc 1 1/2" |  | Und
| Conector ponchable AP1 | 6555 | Und | 1300
| Conector ponchable AP2 | 1209 | Und | 1600
| Conector ponchable en gel 6-2/ 14-8 | 6735 | Und | 22697
| Conector ponchable en gel AP2 | 11489 | Und | 42000
| Conector PVC 1 1/2" | 7205 | Und | 0
| Conector PVC 1" | 7207 | Und | 1200
| Conector PVC 2" | 8213 | Und | 0
| Conector PVC 3/4" | 7203 | Und | 0
| Conector recto coraza 1 1/2" | 1203 | Und | 6710
| Conector recto coraza 1" | 1202 | Und | 4550
| Conector recto coraza 3/4" | 10500 | Und | 4550
| Conector resorte rojo | 1221 | Und | 163
| Conector tipo H | 9617 | Und | 900
| Conector varilla / Cable cobre | 8653 | Und | 3500
| Contrapeso tipo tuerca de ojo | 6733 | Und | 12000
| Coraza LT 1 1/2" | 1249 | Ml | 9500
| Coraza LT 1" | 1251 | Ml | 5900
| Coraza LT 3/4" | 1250 | Ml | 4600
| Cortacircuito completo 27KVA 200A | 1268 | Und | 300000
| Cruceta metalica autosoportada de 1,5 m | 9282 | Und | 33950
| Cruceta metalica autosoportada de 2,4 m | 1288 | Und | 138655.5
| Curva PVC pesada de 1 1/2" | 1312 | Und | 0
| Curva PVC pesada de 1" | 1314 | Und | 850
| Curva PVC pesada de 2" | 1316 | Und | 0
| Curva PVC pesada de 3/4" | 1318 | Und | 960
| Descargadores de sobretension de 15Kv | 9487 | Und | 103750
| Escuadra 90 grados recta en acero o niquel de 50x50 mm | 10970 | Und | 0
| Esparrago de 5/8 x 12" | 1549 | Und | 5600
| Esparrago de 5/8 x 18" | 1550 | Und | 1
| Flanche para Poste | na2 | Und | 500000
| Fotocelda | 1700 | Und | 8800
| Fusible de expulsión 0.4 (SR) tipo D | 1716 | Und | 10200
| Fusible de expulsión 2 (VS) | 1714 | Und | 11000
| Grapa doble ala 1" metalica | 10501 | Und | 716
| Grapa channel 1" | 1774 | Und | 1100
| Grapa tipo pistola 1/0 | 1798 | Und | 31000
| Grapa tres pernos 1 1/2 x 3/8 |  | Und | 8800
| Grillete largo recto 5/8 | 1811 | Und | 10924.33
| Guardacabo 5/8 | 1837 | Und | 1112
| Hebilla bandit 1/2" | 6124 | Und | 354
| Hebilla bandit 3/4" | 1851 | Und | 480
| Hebilla bandit 5/8" | 1852 | Und | 540
| Kit stavol para SPT | 1965 | Und | 152500
| Luminaria farol LED 31w | 5399 | Und | 2353577
| Luminaria farol LED 62w | 5400 | Und | 2353577
| Luminaria solar 13000 LM | NA4 | Und | 2867900
| Luminaria Led 106,5W | 9508 | Und | 0
| Luminaria Led 110W | 5404 | Und | 1401484
| Luminaria Led 120,4W | 9509 | Und | 1219654.8
| Luminaria Led 150W | 4966 | Und | 1510425
| Luminaria Led 35w | 4962 | Und | 981031
| Luminaria Led 52w | 5402 | Und | 1000068
| Luminaria Led 75w | 4964 | Und | 1144875
| Medidor Monofasico 480/240 | 8991 | Und | 650252
| Medidor Trifasico 480/240 | 2513 | Und | 810000
| Pecha de un puesto ANSI 53-2 | 2757 | Und | 4911
| Perno 5/8 x 10" | 2784 | Und | 5286
| Perno 5/8 x 12" | 2796 | Und | 6096
| Perno 5/8 x 4" | 9659 | Und | 1937
| Perno de ojo de 5/8 x 12 | 10948 | Und | 10200
| Pinza de Retensión en baja tensión de Ø 4 a 22 mm | 10969 | Und | 0
| Platina de sujeccion para retenida | 2902 | Und | 11200
| Poste de 10 mts 350 KGF Translucido | 10740 | Und | 990000
| Poste de 10 mts 510 KGF de fibra de vidrio | 10974 | Und | 0
| Poste de 10 mts 510 KGF Translucido | 10474 | Und | 1100000
| Poste de 10 mts 750 KGF de concreto | 5838 | Und | 616000
| Poste de 10 mts 750 KGF de fibra de vidrio |  | Und | 0
| Poste de 10 mts 750 KGF Translucido | 10742 | Und | 1350000
| Poste de 12 mts 1050 KGF de concreto | 8709 | Und | 1045000
| Poste de 12 mts 1350 KGF de concreto | 5839 | Und | 1045000
| Poste de 12 mts 350 KGF Traslucido | 11372 | Und | 1253952
| Poste de 12 mts 350 KGF de fibra de vidrio | 7149 | Und | 1103952
| Poste de 12 mts 510 KGF de fibra de vidrio | 2976 | Und | 0
| Poste de 12 mts 510 KGF Translucido | 10503 | Und | 1400000
| Poste de 12 mts 750 KGF de concreto | 10162 | Und | 980000
| Poste de 12 mts 750 KGF de fibra de vidrio | 2977 | Und | 0
| Poste de 12 mts 750 KGF Translucido | 9493 | Und | 1473200
| Poste de 8 mts 510 KGF de fibra de vidrio | 2978 | Und | 0
| Prensa estopa 1/2 | 2991 | Und | 500
| Prensa estopa 3/4 | 2992 | Und | 1100
| Reflector Led 110w | 5408 | Und | 1401484
| Reflector Led 210w | 5409 | Und | 1991653
| Reflector Led 300w | 9515 | Und | 0
| Reflector Led 35w | 4962 | Und | 803122.19
| Reflector Led 400w | 9516 | Und | 0
| Riel channel 4x2 ranurado perfil bajo | 8872 | Und | 32000
| Soldadura PVC x 1/8 | 3360 | Und | 14000
| Tablero para medida directa con espacio para Interruptor | na | Und | 65000
| Tapon sellador para cable 2 | 9491 | Und | 0
| Tapon sellador para cable 4 | 9615 | Und | 2500
| Terminal aluminio cable # 1/0 | 3664 | Und | 5600
| Terminal aluminio cable # 2 | 10285 | Und | 1680
| Terminal aluminio cable # 4 | 3669 | Und | 2500
| Tornillo y tuerca 5/8"x3" | 5334 | Und | 2293
| Transformador Monofasico 10 kVA 13200/480-240 | 3846 | Und | 1760000
| Transformador Monofasico 15 kVA 13200/480-240 | 3849 | Und | 2200000
| Transformador Monofasico 5 kVA 13200/480-240 | 3848 | Und | 0
| Tubo metálico IMC de 1 1/2" x 3 mts | 7150 | Und | 64000
| Tubo metálico IMC de 1" x 3 mts | 3905 | Und | 41847.5
| Tubo metálico IMC de 2" x 3 mts | 3907 | Und | 165000
| Tubo metálico IMC de 3/4" x 3 mts | 3908 | Und
| Tubo PVC pesado de 3" x 3 mts | P5 | Und | 52200
| Tubo PVC pesado de 1 1/2" x 3 mts | 3961 | Und | 9214
| Tubo PVC pesado de 1" x 3 mts | 3963 | Und | 6200
| Tubo PVC pesado de 2" x 3 mts | 3965 | Und | 20000
| Tubo PVC pesado de 3/4" x 3 mts | 3967 | Und | 2612
| Unión IMC 1 1/2" | 7148 | Und | 3800
| Union manguera led | 9494 | Und | 1092.44
| Varilla anclaje 5/8 x 1500mm | 10167 | Und | 17780
| Varilla cooperweld 5/8" x 2,4 m | 4118 | Und | 109020.15
| Varilla corrugada 3/8" x 1 m | 4796 | Und | 7827
| Varilla corrugada 5/8" x 1 m | 4798 | Und | 7999
| Arena Rio | Ar | M3 | 85000
| Cemento 50 kg | Cm | Bulto | 25000
| Triturado 1/2" | Tr | M3 | 115000
| Plastocrete DM | Pl | Kg | 19800
| Platina 2"x 316 x 6m | PT | Ml | 55600
| Angulo 2"x2"x3/16 x 6m | Ag | Ml | 117800
| Varilla 3/8 x 6m | Vr | Ml | 18000
| Alambre Negro | An | KG | 7268
| Formaleta Metalica | Fm | Und | 350000

## concreto
concreto | Arquitecto Urbina |  |  |  | Registros | 455 | Arquitecto Marcos Vaqueero
0.3
descripcion | Unidad | Cantidad | Valor | V Total
Arena Rio | M3 | 0.67 | 85000 | 56950 | 304.85 | 25912250 | 0.51538 | 234.5 | 19932500 | 43807.6923
Cemento 50 kg | Bulto | 8.4 | 25000 | 210000 | 3822 | 95550000 | 6.4615 | 2940 | 73500000 | 161538.4615
Triturado 1/2" | M3 | 0.67 | 115000 | 77050 | 304.85 | 35057750 | 0.51538 | 234.5 | 26967500 | 59269.2308
Plastocrete DM | Kg | 2.1 | 19800 | 41580 | 955.5 | 18918900 | 1.6154 | 735 | 14553000 | 31984.6154
|  |  |  | 385580 |  |  |  | 4144 | 134953000 | 296600
concreto | M3 | 0.39 | 296600 | 115674
Platina 2"x 316 x 6m | Ml | 0.47 | 55600 | 26132 |  |  |  | 35.6417
Angulo 2"x2"x3/16 x 6m | Ml | 0.47 | 117800 | 55366 |  |  |  | 35.6417
Varilla 3/8 x 6m | Ml | 2 | 18000 | 36000 |  |  |  | 151.6667
Alambre Negro | KG | 0.2 | 7268 | 1453.6 |  |  |  | 91
Soldadura 6011 | KG | 0.21 | 11780 | 2473.8
Caja Clavo de Acero 1 1/2 a 3" x 500 gr | Und | 0.08 | 5000 | 400
Caja puntilla dulce 1 1/2 a 3" x 500 gr | Und | 0.13 | 3500 | 455
Lamina Formaleta madera 18 mm | m2 | 2.4 | 62100 | 149040
Liston Madera 2"x2"x3m | Und | 3.4 | 16900 | 57460

## MAno de obra
Item | Descripcion | Siesa | Unidad | Valor
| - | - | -
Luminarias
| Desmonde de luminarias existentes | 8701 | Und | 10000
| Desmonte de luminaria LED de baja potencia tipo farol | 8701 | Und | 10000
| Instalación luminaria LED de alta potencia con carro canasta (Incluye desmonte, instalación de collarines, fotocelda, conexión a la red). Potencia mayores a 75 W | 7158 | Und | 33000
| Instalación luminaria LED de baja potencia con carro Canasta(Incluye desmonte, instalación de collarines, fotocelda, conexión a la red). Potencia entre 0 y 75 W | 7158 | Und | 23000
| Instalación luminaria LED de alta potencia con escalera (Incluye desmonte, instalación de collarines, fotocelda, conexión a la red). Potencia mayores a 75 W | 7157 | Und | 28000
| Instalación luminaria LED de baja potencia con escalera (Incluye desmonte, instalación de collarines, fotocelda, conexión a la red). Potencia entre 0 y 75 W | 7157 | Und | 32000
Cableado
| Sondeo e instalacion de red de baja tensión cable #6 AL S8000 | 10713 | ml | 8000
| Sondeo e instalacion de red de baja tensión cable encuachetado 3x14 awg Cu en tubo PVC 1/2" enterrado a 60 cm, incluye excavación y resane en concreto | 10713 | ml | 8000
| Instalacion y sondeo de red de baja tension con Cable # 6 Cu awg Cu subterraneo | 10713 | ml | 8000
| Extension de Red de media tension | 10713 | ml | 5000
| Retiro de red aérea existente en baja tensión | 10713 | ml | 3500
| Instalacion de red de baja tension con Cable 4# 1/0 awg AL subterraneo en tuberia pvc 2" | 10713 | ml | 7000
| Instalacion de red de baja tension con Cable 2# 1/0+1#4 awg AL subterraneo en tuberia pvc 2" | 10713 | ml | 6000
| Instalacion de red de baja tension con Cable 3# 2/0+1#4 awg AL subterraneo en tuberia pvc 2" | 10713 | ml | 8000
| Instalacion de red de baja tension con Cable 3# 4/0+1#4 awg AL subterraneo en tuberia pvc 2" | 10713 | ml | 8000
| Instalacion de red de baja tension con Cable 3# 4 awg AL subterraneo en tuberia pvc 1" | 10713 | ml | 8000
| Instalacion de red de baja tension con cable encauchetada 3x10 awg Cu aereo | 10713 | ml | 3500
| Instalacion de red de baja tension con cable encauchetada 3x12 awg Cu aereo | 10713 | ml | 3500
| Sondeo de red de baja tension con cable encauchetada 3x14 awg Cu dentro de poste | 10713 | ml | 2000
| Instalacion de red de baja tension con cable encauchetada 3x14 awg Cu aereo | 10713 | ml | 3500
| Instalacion de red de baja tension con cable encauchetada 3x14 y 3x10 awg Cu aereo | 10713 | ml | 3500
| Instalacion de red de baja tension con cable triplex 3x4 AL awg aereo | 10713 | ml | 3500
| Instalacion de red de baja tension con cable triplex Al aereo | 10713 | ml | 3500
| Instalación de red de baja tensión trenzado 3x2+2 AWG en aluminio (Aereo) | 10713 | ml | 3500
Tuberia
| Instalación de tuberia IMC de 2" x 3mts adosado a muro | 10712 | Ml | 10000
| Instalacion de tubo galvanizado de 1 "x3mts con cable 4#4+1#4 Al. Adosado a poste. Incluye instalacion de elementos de fijacion y soporte | 10712 | Ml | 10000
| Instalacion de tubo galvanizado de 1 1/2"x3mts con cable. Adosado a poste. Incluye instalacion de elementos de fijacion y soporte | 10712 | Ml | 10000
| Instalacion de tuberia PVC 1-3" | 10712 | Ml | 2000
Postes
| Desmonte de posteria metalica de 6m para verificar el estado del cableado | 8702 | Und | 100000
| Desmonte de posteria metálica existente de 6 mts | 8702 | Und | 100000
| Desmonte de posteria para verificar el estado del cableado | 8702 | Und | 100000
| Instalación de Poste concreto de 12m (Todo Costo,Transporte, Excavacion, Hincada, aplomada, fundida y dispocisión final de escombros) | 5127 | Und | 160000
| Instalación de Poste Translucido de 10m para alumbrado público con manguera LED | 9484 | Und | 180000
| Instalación de Poste Translucido de 12m para alumbrado público con manguera LED (Todo Costo,Transporte, Excavacion, Hincada, aplomada, fundida y dispocisión final de escombros) | 9485 | Und | 200000
| Retiro de poste existente de 10 mts en concreto. Relleno, compactación y resane en concreto. Incluye: disposición final de escombros. | 8702 | Und | 100000
| Retiro de poste existente de 12 mts. Relleno, compactación y resane en concreto. Incluye: disposición final de escombros. | 8702 | Und | 100000
| Retiro de poste existente de 9 mts en concreto. Relleno, compactación y resane en concreto. Incluye: disposición final de escombros. | 8702 | Und | 100000
| Instalacion sistema de retencion | 10307 | Und | 80000
| Instalacion de flanches | 10307 | Und | 80000
Civil
| Construcción e instalación de registro de baja tensión de 71x71x90 cm con tapa en concreto, impermeabilizado y con desague. Fundido en concreto y con tapa de seguridad anti robo. (Contratista Incluir material) | 8698 | Und | 750000
| Construcción e instalación de registro de baja tensión de 40x40x60 cm con tapa en concreto, impermeabilizado y con desague. Fundido en concreto y con tapa de seguridad anti robo. (Contratista Incluir material) | 8698 | Und | 180000
| Demolición de Obras civiles |  | Und | 180000
| Instalacion de caja prefabricada tipo registro de 30x30x30 cm. | 8698 | Und | 150000
| Horadacion Horizontal con topo neumatico y tuberia de 2" | 10807 | Ml | 180000
| Cimentacion Postes translucidos | 9993 | Und | 60000
| Cimentacion canalizacion | 5122 | M3 | 4322
| Confinamiento Registros Baja tension | 5122 | Und | 60141
| Excavacion de terreno hasta 1 m de produnfidad para tuberia pvc de 1" a 3" | 8699 | Ml | 5000
Transformacion y Medicion
| Instalacion de medidor monofasico o trifasico con tablero | 8696 | Glb | 50000
| Cambio de la posicion del medidor de energia (Incluye, desmonte, instalacion del medidor) | 8696 | Glb | 80000
| Instalación de Centro de transformación conectado a una red tipo horizontal trafo 1F hasta (30KVA) | 8694 | Und | 350000
| Evaluacion y correcion del tablero de distribucion (Incluye puesta en marcha del tablero). | 8696 | Und | 60000
| Instalación de tablero a todo costo | 10715 | Und | 100000
| Instalación de Puentes en caliente | 10716 | Und | 600000
Sistema de puesto a tierra
| Instalación de sistema puesta a tierra | 9482 | Und | 110000

## Internos
Descripcion | Siesa | Unidad | Valor
- | - | - | 0
PERSONAL REQUERIDO PARA EL PROYECTO
- | - | - | 0
Auxiliar de Taller para luminaria y manguera led | 9501 | Und | 3000
ARL Auxiliar de taller | 9476 | Unidad | 120000
Supervisor de terreno | 9661 | Mensual | 2100000
Examenes médicos Supervisor de Terreno | 9476 | Unidad | 165000
Examenes médicos Ayudante | 9476 | Unidad | 195000
Examenes médicos Auxiliar de taller | 9476 | Unidad | 195000
Bodeguero | 9501 | Unidad | 1564040.8
SISO | 9501 | Unidad | 1400000
Ingeniero Residente | 9501 | Unidad | 3100000
Conductor Ayudante | 9501 | Mensual | 1564040.8
Vigilante | 9501 | Mensual | 1454850
Topografo | 9501 | Km | 280000
GASTOS DE OFICINA
- | - | - | 0
Servicios de internet | 7196 | día | 40000
Combustible de camioneta | 6199 | GL | 9000
Peajes | 8703 | Unidad | 9000
Alquiler de Portatil | 6044 | Mensual | 80000
Compra de Vehiculo | 6044 | Glb | 98000000
Computador portatil | 5371 | Unidad | 1900000
Medidor de resistencia de puesta a tierra | 5371 | Unidad | 6139210
Alquiler de bodega / Baño portatil | 10421 | Unidad | 500000
Compra de señalizacion | SE | Unidad | 1424000
EPP
- | - | - | 0
Casco Blanco | 839 | Unidad | 22900
Gafas de seguridad | 4649 | Unidad | 4380
Camisa manga larga Indigo | 791 | Unidad | 30000
Pantalon Jean tipo obrero | 2691 | Unidad | 39900
Botas | 6883 | Unidad | 70000
Guantes | 1826 | Unidad | 8900
Arner certificado | 299 | Unidad | 389900
Eslinga de posicionamiento de 2 mts | 1537 | Unidad | 119900
PAPELERIA
- | - | - | 0
Papeleria (planos por cuadrante) | 9475 | Mensual | 5000
ENVIOS
- | - | - | 0
Envío de luminarias CTG - Destino | 7179 | Unidad | 8500
Descargo de posteria | 4948 | Global | 750000
Descargo y cargue de material desmontado | 4948 | Unidad | 100000
CAJA MENOR
- | - | - | 0
Caja menor 3% de la inversión | 7482 | Global
HERRAMIENTAS MENORES
- | - | - | 0
Rache, Juego de copa, Llave en L | 3274 | Unidad | 75000
VIATICOS PERSONAL
- | - | - | 0
Transporte ida y vuelta al Municipio | 5580 | Unidad | 50000
Transporte interno | 5580 | Unidad | 3000
Alimentación e hidratación | 5581 | Unidad | 50000
Transporte Casa - terminal - Hotel - terminal - casa | 5580 | Unidad | 20000
Hospedaje | 5582 | Unidad | 60000
CERTIFICACION
- | - | - | 0
Certificación RETIE y Retilap | 9478 | Global | 38905265
Factibilidad ante el operador de red (AFINIA) | 9480 | Global | 14700000
Polizas de la ANI para permiso de obra en vía concesionada | 9481 | Global | 15120000
Valor
| Transformaicon | 14 | 700000 | 9800000
| BT | 14539 | 500 | 7269500
| Retilap | 504 | 31000 | 15624000
32693500
38905265
Descargo de posteria | 4948 | Global | 750000
Herramientas de armado de luminarias | 5725 | Global | 180000
Municipios | Km | Trasnporte
Bolivar |  | Turbaco | Gambote | Carmen | Transporte
Altos del rosario | 491 | 1300000 |  |  |  | 0
Arjona | 24 | 600000
Barranco de Loba | 500 | 1300000
Calamar | 85 | 600000
Carmen de Bolivar | 119 | 600000
Cicuco | 250 | 800000
Clemencia | 30 | 600000
Hatillo de Loba | 338 | 1050000 | 8400
Margarita | 307 | 1050000
Maria la baja | 70 | 600000
Mompox | 290 | 1050000
San estanislao | 44 | 600000
San Jacinto | 100 | 600000
San juan de Nepomoceno | 85 | 600000
San martin de loba | 490 | 1300000
San Pedro | 190 | 800000
Santa Rosa | 15 | 600000
Talaiguanuevo | 270 | 1050000
Turbaco | 11 | 600000
Turbana | 22 | 600000
Villanueva | 27 | 600000
Cesar
La paz | 400 | 1300000
Codazzi | 450 | 1300000
Chiriguana | 400 | 1300000
Copey | 300 | 1050000
Nueva Granada | 220 | 800000
El paso | 350 | 1050000
San juan | 450 | 1300000
Currumani | 380 | 1050000
Chimichagua | 400 | 1300000
Guajira
Rioacha | 400 | 1300000
Urumita | 440 | 1300000

## PROCESO (hidden)
* Responsable: Planeación Inicial
* Responsable: Coordinador de proyectos
* Responsable: Ingeniero Residente
* Responsable: Supervisión de terreno
* Responsable: Ingeniero Residente
* Responsable: Digitador de Planta
* Responsable: Ingeniero Residente
* Responsable: Coordinador de proyectos
PROCESO EJECUCIÓN DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN LED MUNICIPIO CALAMAR - BOLÍVAR
Inicio del Proyecto Modernización de luminarias a tecnología LED
Planeación diaria de ODT
Se genera una planilla y plano de los sectores a instalar, y se sincroniza la ODT en los dispositivos electronicos.
Plano y planilla es entregada al Ing Residente
El coordinador de proyecto (Ing de apoyo logistico) va a acompañar y verificar la planeación y sus cambios
El Ing Residente verifica si esta correcta la información
No
Sí
Las cuadrillas empiezan a instalar, el supervisor de terreno verifica corrcta instalación y diligencia planilla, plano y actuaciones en eficen desde el Celular
Planillas, planos y ODT Actuada en Eficen
El material que no se instalo es devuelto al Ing Residente
Si la instalación cierra con el material devuelto, y el material desmontado
No
Si
El Ing de apoyo realiza Calidad al informe entregado por el Ing Residente y el reporte de Eficen, al igual que el inventario y coordina que todo este con calidad (Foto, instalación, y planeación)
Informe diario de instalación e inventairo de materiales
El Ing residente realiza el control diario de instalación
Inf de Apoyo verifica toda la información y da visto bueno
No
Informe semanal al director de proyecto
El Ing Residente entrega material y equipos a los supervisores de terreno, y material de apoyo a los contratistas
El Ing Residente entrega al Contratista materiales de instalación, luminrias segun la ODT del día
La información es recibida y verificada por el Ing Residente
Si
El Ing Residente coordina con el área de manteminiento la disposición final de cada elemento desmontado y coordina el envío donde se requiera.

## OFERTAS CONTRATISTAS (hidden)
CONTRATISTA MJ GROUP SAS |  |  |  | ENERSOFT SAS |  |  |  | U&F CONSTRUCCIONES S.A.S
CONCEPTO | CANTIDAD (UND) | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL | CONCEPTO | CANTIDAD (UND) | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL | CONCEPTO | CANTIDAD (UND) | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL
Instalación de luminaria LED con escalera | 7573 | 34785 | 263426805 | Instalación de luminaria LED con escalera | 7573 | 45010.68 | 340865879.64 | Instalación de luminaria LED con escalera | 7573 | 26968.6 | 204233207.8
Instalación de luminaria LED con carro canasta | 1002 | 39423 | 39501846 | Instalación de luminaria LED con carro canasta | 1002 | 41294.319 | 41376907.638 | Instalación de luminaria LED con carro canasta | 1002 | 33854.2 | 33921908.4
|  | TOTAL | 302928651 |  |  | TOTAL | 382242787.278
U&F CONTRUCCIONES S.A.S.
COTIZACION
205
[8 empty] | NIT |  | CLIENTE |  | CONTACTO |  |  | FECHA | CIUDAD
[10 empty] | AGM DESARROLOS |  | YULIANA BUITRAGO |  |  | 2020-02-03 | Cartagena
[8 empty] | TELEFONO |  | DIRECCION |  | E-MAIL |  |  |  | T. PAGO
INSTALACION Y DESMONTE DE LUMINARIAS EN AGUACHICA
[8 empty] | ITEM | CODIGO | DESCRIPCION |  | MANO DE OBRA | UNIDAD | VR. TOTAL
[8 empty] | 1 |  | INSTALACION DE LUMINARIAS BAJA POTENCIA (35W, 52W, 75W) |  | 23500 | 7573 | 177965500
[8 empty] | 2 |  | INSTALACION DE LUMINARIAS ALTA POTENCIA (110W, 210W, 400W) |  | 29500 | 1002 | 29559000
[10 empty] | TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 207524500
[10 empty] | ADMINISTRACION |  |  | 8% |  |  | 16601960
[10 empty] | IMPREVISTO |  |  | 2% |  |  | 4150490
[10 empty] | UTILIDAD |  |  | 4% |  |  | 8300980
[10 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% |  |  | 1577186.2
[8 empty] | OBSERVACIONES: Iva vigente al momento de facturar. VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS. FORMA DE PAGO: 30% ANTICIPO, 70% PAGO PARCIALES ACORDE A LO RECIBIDO. | [6 empty] | GRAN TOTAL | 238155116.2
[15 empty] | VALOR TOTAL | 238155116.2

## PRECIOS DE LUMINARIAS (hidden)
LUMINARIAS | 1 | MINI-2 series Street Light RL0310201 | 35W Cold Grey 4700-5300k A3 with parts and accesories | 6181 | 255.61
LUMINARIAS | 2 | MINI-2 series Street Light RL0310202 | 52W Cold Grey 4700-5300k A3 with parts and accesories | 1118 | 260.57
LUMINARIAS | 3 | RL181080 | Apollo 2 series Street 75W Cold Grey 4700-5300k A3L126 | 950 | 298.3
LUMINARIAS | 3 | Apollo 2 series Street RL181120 | 110W Cold Grey 4700-5300k A3L126 with parts and accesories | 152 | 365.16
LUMINARIAS | 4 | Apollo 2 series Street RL181160 | 150W Cold Grey 4700-5300k A3L126 with parts and accesories | 234 | 431.55
LUMINARIAS | 5 | Apollo 2 series Street RL181200 | 180W Cold Grey 4700-5300k A3L126 | 758 | 464.75
LUMINARIAS | 6 | Apollo 2 series Street RL181240 | 210W Cold Grey 4700-5300k A3L126 | 1271 | 518.93
FAROLES | 7 | Villa LED courtyard light CL5671/AU5671 | 31W Black 4700-5300k A3L112 | 312 | 613.23
FAROLES | 8 | Villa LED courtyard light CL5672/AU5672 | 62W Black 4700-5300k A3L112 | 1323 | 613.23
REFLECTORES | 9 | Apollo-2 Tunnel Light TL2K1120 | 110W Cold Grey 4700-5300k A2S121 | 53 | 365.16
REFLECTORES | 10 | Apollo-2 Tunnel Light TL2K1180 | 210W Cold Grey 4700-5300k A2S121 | 200 | 518.93
REFLECTORES | 11 | QUADRAT Series Flood light FL2M6006 | 400W Cold Grey 4700-5300k Y1N411 | 206 | 610.51

## MATERIALES (hidden)
|  |  | IVA | 19%
|  |  | IPC | 3.8%
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |  |  | COMPRAS 2019
collarin de 6" a 7" dos salidas con tornillos 5/8 x 4" | Und | 11662
collarin de 7" a 8" dos salidas con tornillos 5/8 x 10" | Und | 12614 |  |  | MATERIALES ELÉCTRICOS |  | SIN IVA
collarin de 8" a 9" dos salidas con tornillos 5/8 x 4" | Und | 13447 |  |  | COLLARIN DE 6" A 7" DE DOS SALIDAS 160MM 1/4X1 1/2" - 2 TORNILLOS AJUSTE 5/8X4" | UND | 9500 | IMPUCHE
perno de 5/8 x 3" con guaza arandela y tuerca | Und | 1666 |  |  | COLLARIN DE 6" A 7" DE DOS SALIDAS 160MM 1/4X1 1/2" - 2 TORNILLOS AJUSTE 5/8X4" | UND | 9595 | HERRAJES ANDINA
Varilla roscada 5/8" por 1mts | Und | 6902 |  |  | COLLARIN DE 7" A 8" 180 MM 1/4" 1 1/2" DE DOS SALIDAS - 2 TORNILLOS 5/8 X 4" | UND | 10045 | HERRAJES ANDINA
Tuerca hexagonal 5/8" | Und | 222.3396 |  |  | PERNO DE 5/8 X 3" CON GUASA TUERCA Y ARANDELA | UND | 1295 | HERRAJES ANDINA
fotoceldas | Und | 8350 |  |  | BRAZO GALVANIZADO 1.5MX1 1/2" CAL 14 (2MM) | UND | 21300 | IMPUCHE
brazo galvanizado 1.0m Reciclado (instalados en terreno) | Und | 3000 |  |  | BRAZO GALVANIZADO 1.5MX1 1/2" CAL 14 (2MM) | UND | 28976 | HERRAJES ANDINA
Suministro brazo metalico galvanizado EPM, 1 1/2", angulo 52°/0°, 1.5 metros, para soporte con collarin. Anexo hoja "DETALLES" | Und | 27846 |  |  | BRAZO GALVANIZADO 2.0MX1 1/2" CAL 14 (2MM) | UND | 27500 | IMPUCHE
Suministro brazo metalico galvanizado EPM, 1 1/2", angulo 52°/0°, 2.0 metros, para soporte con collarin. Anexo hoja "DETALLES" | Und | 36057 |  |  | BRAZO GALVANIZADO 2.0MX1 1/2" CAL 14 (2MM) | UND | 33443 | HERRAJES ANDINA
Adaptador para brazo de 1" (Manguera transparente 1 1/2 x 1 mts | Mt | 7900 |  |  | CONECTORES DE PERFORACION CDP70 M&D | UND | 3050 | DISTRIB. ELECTRICAS JE
Acople farol | Und | 30000 |  |  | CONECTORES DE PERFORACION CDP70 INTELLI | UND | 2950 | HERRAJES ANDINA
Cruceta Reflector | Und | 69020 |  |  | CONECTORES DE COMRPESION AP1 | UND | 1000 | DISTRIB. ELECTRICAS JE
conectores de perforación | Und | 3213 |  |  | CONECTOR EN GEL AP1 | UND | 19800 | JD ELETRICOS
conectores de compresión | Und | 1235.22 |  |  | ANTIESCALANTE | UND | 73669 | INDESA
conector en gel AP1 | Und | 24457.356 |  |  | FOTOCONTROL INADISA | UND | 8805 | INADISA
antiescalante | Und | 90997.4222 |  |  | FOTOCONTROL INADISA | UND | 8350 | INADISA
Cinta Band It 5/8" | Mt | 2083 |  |  | VARILLA ROSCADA 5/8" | MT | 5800 | IMPUCHE
Hebilla Cinta Band It 5/8" | Und | 557 |  |  | TUERCA HEXAGONAL 5/8 | UND | 180 | IMPUCHE
conector de resorte rojo | Und | 170.17 |  |  | BASE PARA FOTOCELDA | UND | 4092 | INTER ELECTRICAS
Cinta aislante Super 33 | Rollo | 3277 |  |  | CABLE TRENZADO TRIPLEX AL N 3 X 4 AWG | MT | 3800 | DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JE
Base para fotocelda | Und | 4879 |  |  | CABLE ENCAUCHETADO 3X18 AWG | MT | 1450 | JD ELECTRICOS
[5 empty] | CINTA AISLANTE SUPER 33 | RLL | 11500 | JD ELECTRICOS
[5 empty] | CONECTOR RESORTE ROJO | UND | 140 | JD ELECTRICOS
[5 empty] | TOTALIZADOR 3X80A | UND | 9500 | JD ELECTRICOS
[5 empty] | CAJA PARA TOTALIZADOR | UND | 24572 | JD ELECTRICOS
[5 empty] | PERCHA TIPO PESADA 1P | UND | 4800 | JD ELECTRICOS
[5 empty] | AISLADOR TIPO CARRETE | UND | 1500 | JD ELECTRICOS
[5 empty] | HEBILLA BAND IT 3/4 | UND | 430 | JD ELECTRICOS
[5 empty] | CINTA BAND IT 3/4 | RLL | 63000 | JD ELECTRICOS
[5 empty] | CABLE AL N.4 SERIE 8000 | MT | 1310 | JD ELECTRICOS
Note on I24: Sara Rada: Enviados a bodega colon

## COTIZACIONES DE EQUIPOS Y HERRA (hidden)
ÍTEM | AGUACHICA - CESAR |  |  |  | SARDINATA - NDS |  |  |  | UNIDAD | CONSOLIDADO TOTAL X CANTIDAD | CONSOLIDADO TOTAL X PRECIO | OBSERVACIONES
MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECION UNITARIO | AIU/IVA | TOTAL | CANTIDAD | PRECION UNITARIO | AIU/IVA | TOTAL
Instalación luminaria LED con escalera (Incluye desmonte, instalación de collarines, fotocelda, conexión a la red) | 7574 |  |  | 0 | 930 | 0 |  | 0 | Und | 8504 | 0
Instalación luminaria LED con carro canasta (Incluye desmonte, instalación de collarines, fotocelda, conexión a la red) | 1002 |  |  | 0 | 188 | 0 |  | 0 | Und | 1190 | 0
Instalación luminaria LED con escalera (Incluye desmonte, instalación de collarines, fotocelda, conexión a la red) (ZONA ROJA) | 0 |  |  | 0 | 361 | 0 |  | 0 | Und | 361 | 0
OTROS GASTOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Arriendo Bodega | 3 |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | Meses | 5 | 0
Envío de luminarias CTG - AGU | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | Und | 3 | 0
Envío de material desmontado (Luminaria, materiales reciclados) | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | Und | 3 | 0
Envío de material de bodegas AGM a Aguachica | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | Und | 2 | 0
COSTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Computador portatil | 1 | 1672268.9076 | 317731.0924 | 1990000 | 1 | 1672268.9076 |  | 1672268.9076 | Und | 2 | 3662268.9076
Celular | 4 | 268907.563 | 51092.437 | 320000 | 2 | 537815.1261 |  | 537815.1261 | Und | 6 | 857815.1261
Camara Fotografica | 3 | 352941.1765 | 67058.8235 | 420000 | 2 | 705882.3529 |  | 705882.3529 | Und | 5 | 1125882.3529
Baterias recargables para camara(cargador con 4 baterias) | 4 | 36900 | 7011 | 43911 | 2 | 73800 |  | 73800 | Und | 6 | 117711
Cargador bateria para camara(no se requieren bat + carg) |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Und | 0 | 0
Memorias SD (8GB) | 6 | 25000 | 4750 | 29750 | 4 | 100000 |  | 100000 | Und | 10 | 129750
Disco Duro 1T | 1 | 240000 | 45600 | 285600 | 0 | 0 |  | 0 | Und | 1 | 285600
Odometro 8pg karson | 1 | 67143 | 12757.17 | 79900.17 | 1 | 67143 |  | 67143 | Und | 2 | 147043.17
Medidor Laser de distancia x 30 mts Bosh | 1 | 210000 | 39900 | 249900 | 0 | 0 |  | 0 | Und | 1 | 249900
Impresora tabloide | 1 | 2201681 | 418319.39 | 2620000.39 | 1 | 2201681 |  | 2201681 | Und | 2 | 4821681.39
Escritorio | 1 | 226807 | 43093.33 | 269900.33 | 1 | 226807 |  | 226807 | Und | 2 | 496707.33
Mesa redonda plastica 90 cm vaniplast | 1 | 75546 | 14353.74 | 89899.74 | 1 | 75546 |  | 75546 | Und | 2 | 165445.74
Mesa de armado de luminarias | 1 |  | 0 | 350000 | 1 | 0 |  | 0 | Und | 2 | 350000
Archivador 4 cajones | 1 | 336050 | 63849.5 | 399899.5 | 1 | 336050 |  | 336050 | Und | 2 | 735949.5
Sillas Plasticas sin brazos vaniplast | 3 | 19244 | 3656.36 | 22900.36 | 2 | 38488 |  | 38488 | Und | 5 | 61388.36
Kit de escritorio | 1 | 45000 | 8550 | 53550 | 1 | 45000 |  | 45000 | Und | 2 | 98550
Botiquin | 1 | 62941.1765 | 11958.8235 | 74900 | 1 | 62941.1765 |  | 62941.1765 | Und | 2 | 137841.1765
Casco blanco dielectrico | 4 | 19244 | 3656.36 | 22900.36 | 3 | 57732 |  | 57732 | Und | 7 | 80632.36
Gafas de Seguridad día OSCURO propack x 5 (3) + (2) | 3 | 3680.6 | 699.314 | 4379.914 | 2 | 7361.2 |  | 7361.2 | Und | 5 | 11741.114
Gafas de seguridad transparentes | 4 | 3680.6 | 699.314 | 4379.914 | 2 | 7361.2 |  | 7361.2 | Und | 6 | 11741.114
Camisa manga larga indigo | 16 |  | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | Und | 26 | 0
Pantalon Jean tipo Obrero | 16 | 33529 | 6370.51 | 39899.51 | 10 | 335290 |  | 335290 | Und | 26 | 375189.51
Botas de seguridad dielectricas | 7 | 69664 | 13236.16 | 82900.16 | 5 | 348320 |  | 348320 | Par | 12 | 431220.16
Guantes de baqueta | 16 | 7479 | 1421.01 | 8900.01 | 4 | 29916 |  | 29916 | Par | 20 | 38816.01
Nivel Aluminio 24 pg | 2 | 31849 | 6051.31 | 37900.31 | 1 | 31849 |  |  |  | 3
Martillo de Goma | 2 | 19244 | 3656.36 | 22900.36 | 1 | 19244 |  |  |  | 3
Sonda para cableado | 2 | 38062.1849 | 7231.8151 | 45294 | 1 | 38062.1849 |  |  |  | 3
Juego de Raches con extension | 4 | 62100.8403 | 11799.1597 | 73900 | 2 | 124201.6807 |  |  |  | 6
Note on A29: Jorge Olarte Castillo: producto sin iva

## ANALISIS RECURSO HUMANO (hidden)
CARGO | SALARIO BASE | CESANTIAS | INETRESES DE CESANTÍAS | VACACIONES | PRIMAS | EPS | PENSIÓN | ARL |  |  | CAJA DE COM | DOTACIÓN | AUX. DE TRANSPORTE | SALARIO TOTAL
PORCENTAJE |  | 8.33% | 1% | 4.17% | 8.33% | 8.5% | 12% | CLASE DE RIESGO | PORCENTAJE | TOTAL DE ARL | 4% | 3.5% | (MÁS DE 2 S.M.L.V)
Ingeniero Supervisor | 2200000 | 183260 | 22000 | 91740 | 183260 | 187000 | 264000 | V | 6.960% | 153120000 | 88000 | 77000 | 0 | 156416260
Ingeniero Residente | 2200000 | 183260 | 22000 | 91740 | 183260 | 187000 | 264000 | V | 6.960% | 153120000 | 88000 | 77000 | 0 | 156416260
Supervisor de Terreno | 1600000 | 133280 | 16000 | 66720 | 133280 | 136000 | 192000 | V | 6.960% | 111360000 | 64000 | 56000 | 102853 | 113860133
Georeferenciador | 1000000 | 83300 | 10000 | 41700 | 83300 | 85000 | 120000 | I | 0.522% | #VALUE! | 40000 | 35000 | 102853 | #VALUE!
Ingeniero de Software | 2200000 | 183260 | 22000 | 91740 | 183260 | 187000 | 264000 | I | 0.522% | #VALUE! | 88000 | 77000 | 0 | #VALUE!
Auxiliar de Software | 1200000 | 99960 | 12000 | 50040 | 99960 | 102000 | 144000 | I | 0.522% | #VALUE! | 48000 | 42000 | 102853 | #VALUE!
Lider de Calidad | 950000 | 79135 | 9500 | 39615 | 79135 | 80750 | 114000 | I | 0.522% | #VALUE! | 38000 | 33250 | 102853 | #VALUE!
Auxiliar de calidad | 877803 | 73120.9899 | 8778.03 | 36604.3851 | 73120.9899 | 74613.255 | 105336.36 | I | 0.522% | #VALUE! | 35112.12 | 30723.105 | 102853 | #VALUE!
Auxiliar de Taller | 877803 | 73120.9899 | 8778.03 | 36604.3851 | 73120.9899 | 74613.255 | 105336.36 | V | 6.960% | 61095088.8 | 35112.12 | 30723.105 | 102853 | 62513154.0349
Cencista | 1500000 | 124950 | 15000 | 62550 | 124950 | 127500 | 180000 | V | 6.960% | 104400000 | 60000 | 52500 | 102853 | 106750303
Digitador | 877803 | 73120.9899 | 8778.03 | 36604.3851 | 73120.9899 | 74613.255 | 105336.36 | I | 0.522% | #VALUE! | 35112.12 | 30723.105 | 102853 | #VALUE!
TABLA PORCENTUAL PARA EL CALCULO DE PRESTACIONES SOBRE SALARIOS AÑO 2019
HASTA 2 SMLV | 1656232 | MÁS DE 2 SMLV | 1656233
APORTES | % | APORTES | %
CESANTIAS | 8.33% | CESANTIAS | 8.33%
INETRESES DE CESANTÍAS | 1% | INETRESES DE CESANTÍAS | 1%
VACACIONES | 4.17% | VACACIONES | 4.17%
PRIMAS | 8.33% | PRIMAS | 8.33%
EPS | 8.5% | EPS | 8.5%
PENSIÓN | 12% | PENSIÓN | 12%
ARL | 6.96% | ARL | 6.96%
CAJA DE COM | 4% | CAJA DE COM | 4%
DOTACIÓN | 3.5% | DOTACIÓN | 3.5%
AUX. DE TRANSPORTE |  | AUX. DE TRANSPORTE | 0%
TOTAL | 56.79% | TOTAL | 56.79%
NOTA: | LA ARL PUEDE VARIAR SEGÚN LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
CLASE DE RIESGO | TARIFA | RIESGO
I | 0.522% | Riesgo Mínimo
II | 1.044% | riesgo Bajo
III | 2.436% | Riesgo Medio
IV | 4.350% | Riesgo Alto
V | 6.960% | Riesgo Máximo
SMLV | 877803
SUB DE TRANSPORTE | 102854
CALCULO DE PAGO POR PUNTO
PERSONAL | CENSADORES | DIGITADOR
CANT DE PERSONAL | 12 | 5
RENDIMIENTO DIARIO | 150 | 360
CANT. DE PUNTOS | 33000 | 33000
TIEMPO DEL TRABAJO | 18.3333 | 18.3333
VALOR DEL PUNTO | 650 | 120
TOTAL POR LEVANTAMIENTO DE PUNTOS | 21450000 | 3960000
PLANILLA DE SEGURIDAD | 280896.96 | 280896.96
TOTAL PALNILLA | 3370763.52 | 1404484.8
TOTAL | 24820763.52 | 5364484.8